IPC- 223 55TH STREET- REEB INTERIOR DOORS

Reeb PR8782- 1-3/8”, FLAT PANEL, SHAKER STICKING, SINGLE BORE, SQUARE HINGE, SATIN NICKEL, 2X4 WALL, SQUARE STOP

1. MASTER CLOSET- 2/6 6/8 -LH
2. MASTER BATHROOM- 2/4 6/8- LH
3. MASTER BEDROOM- 2/8 6/8- LH
4. HALL BATH- 2/6 6/8- RH
5. BED 1- 2/8 6/8- LH
6. BED 1 CLOSET- TWIN BIFOLD- 2/6 6/8- **PR8730**
7. BED 2- 2/8 6/8- LH
8. BED 2 CLOSET- 2/8 6/8- RH
9. HALL CLOSET- 1/6 6/8- RH
10. LAUNDRY- TWIN BIFOLD- 2/6 6/8- **PR8730**
11. 1ST FLOOR BATH- 2/6 6/8 LH